科技大厦地下污水管道修复询价函

各有关单位：

我所计划对科技大厦地下污水管道进行修复，现向贵单位询价，请在2016年09月22日下午16：30前将报价单（下表）传真到省科技信息综合办公室。我方以报价总价的最低价中标原则来确定成交供应商，未中标者恕不另行通知。

联系人：王仲武，联系电话：0591-87403234，传真：87883592

福建省科技信息研究所综合办

2016年09月13日

报  价  内  容

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路面（深度2米） | 米 | 9 |  |  | 路面宽度1米，路面水泥厚度0.2米 |
| 2 | 更换管道 | 米 | 6 |  |  | 市政波纹管直径32CM |
| 3 | 泥土回填 | m3 | 18 |  |  |  |
| 4 | 路面倒水泥 | m2 | 18 |  |  | 上下两层 水泥铺设，各9m2 |
| 5 | 大理石铺贴 | m2 | 6 |  |  | 路面宽度1米，路面水泥厚度0.2米 |
| 6 | 井口修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 元 |  |
|  | 管理费与税 % |  |  |  | 元 |  |
|  | 总计 |  |  |  | 元 |  |

注明：

1、根椐目前判断，出水井口前10米下水管道坍塌，只修复此断，前段不计算在内。

2、最高报价不得超过20000元，否则报价无效。