关于征集科技大厦冷却泵及供水管道阀门维修更换询价函

根据工作需求，近期科技大厦冷却泵及供水管道阀门等，需要进行维修更换一批阀门及相关配件，欢迎所干部职工推荐维修单位前来报名参与公开询价竞标工作。请于2017年5月19日下午16点30分前将报价单（见附件）送达省科技信息研究所三楼办公室（福州市北环西路108号科技大厦），我方将以低价中标原则来确定供应商，未中标者恕不另行通知。

联系人：程先生   联系电话：87881528

福建省科学技术信息研究所

2017年5月12日

报   价     单

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶阀 | 4个 |  | DN250 |
| 2 | 铜阀门 | 16个 |  | DN50 |
| 3 | 阀门 | 5个 |  | DN100 |
| 4 | 弯头 | 16个 |  | DN50 |
| 5 | 内接 | 16个 |  | DN50 |
| 6 | 内外转换接头 | 16个 |  | DN50×40 |
| 7 | 弯头 | 16个 |  | DN63（PPR） |
| 8 | 直接 | 16个 |  | DN63×50（PPR） |
| 9 | 活接 | 16个 |  | DN50（PPR） |
| 10 | 快接 | 16个 |  | DN50（PPR） |
| 11 | 弯头 | 35个 |  | DN50（PPR） |
| 12 | 管 | 5条 |  | DN63（PPR） |
| 13 | 管 | 10条 |  | DN50（PPR） |
| 14 | 附属材料 | 一批 |  |  |
| 15 | 安装调试费 | 一项 |  |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：   年     月    日