# 报 价 函

至：福建省科学技术信息研究所，我方报价如下：

| 维修内容 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻泵泵体 | Is125-80-200 流量150m³/h | 台 | 3 |  |  | 更换 |
| 蝶阀 | DN150 | 台 | 6 |  |  | 更换 |
| 维修电机 | 3KW | 台 | 1 |  |  | 维修 |
| 电机轴承 | 6312 | 个 | 6 |  |  | 更换 |
| 合计金额 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 补充： |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                              （盖章）

联 系 人：

联系电话：

时间：    年    月    日