# 消防维修报价单

我方报价如下：

| 序号 | 配件名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机打印机 | 海湾5000 | 个 | 1 |  |  | 需更换 |
| 2 | 主机总线控制盘 | 海湾5000 | 项 | 1 |  |  | 需更换 |
| 3 | 消火栓水泵维修 |  | 项 | 1 |  |  | 密封漏水 |
| 4 | 前室送风阀 |  | 个 | 19 |  |  | 按实际更换数量结算 |
| 5 | 消防吸顶广播 |  | 台 | 20 |  |  | 按实际更换数量结算 |
| 6 | 屋面楼顶送风机 |  | 项 | 1 |  |  | 现场手动启动正常，远程启动故障且无反馈。 |
| 7 | 地下室送风机 |  | 项 | 1 |  |  | 现场手动启动正常，远程启动故障且无反馈。 |
| 8 | 人工维修费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

上述维修项目，中标单位提供的各项零配件以及维修质量须经我方消防维保单位验收合格。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

2020年   月    日